附件

报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面翻新 | 原水磨石地面修补,机械打磨,抛光打蜡 | m2 | 46.91 |  |
| 2 | 背景墙基层 | 30*40脱脂杉木条加厚160mm左右基层 | m2 | 30.16 |  |
| 3 | 墙面装饰板 | 嵌墙式大屏幕电视背景墙12厘阻燃板（根据大屏幕电视机的参数）、面饰新型8mm防撞竹炭环保纤维板，及金属灰踢脚线（包含插座BV2.5MM²电源线、绿联HDMI高清成品线20米、USB3.0延长线3米暗敷设，专用装饰收口线条，(5孔插座2套,电视机电源开关1套)；5.8米高搭龙门架施工。 | m2 | 30.16 |  |
| 4 | 二层护栏 | 二层护栏双面喷涂水性环保深灰色漆（选色） | m | 8.30 |  |
| 5 | 原吊顶护理 | 原换装饰面清洗护理（含h:5.7米高搭架） | m2 | 46.91 |  |
| 6 | 室外原顶喷刷涂料 | 搭h:6.5米架刮腻子，涂刷白色水泥漆 | m2 | 19.60 |  |
| 7 | 大厅墙面喷刷涂料 | (1)喷刷涂料部位:内墙面脱落部分铲除 (2)刮腻子要求:补刮腻子一遍,贴角线 打磨 (3)涂料品种、喷刷遍数:涂刷白色水泥漆两遍 | m2 | 60.29 |  |
| 8 | 外墙钢化玻璃 | 大门上端拼装12厘钢化玻璃，镀锌管内骨架包不锈钢框套；含原窗户拆除；尺寸为2280*5600mm | m2 | 12.77 |  |
| 9 | 二、三层走道 刷涂料 | 零星修补刮腻子，打磨涂刷白色水泥漆 | m2 | 313.77 |  |
| 10 | 卫生保洁 | 以上施工区域卫生清理保洁 | 工日 | 6.00 |  |
| 11 | 搭架 | 搭、卸钢质龙门架（含租债、来回运费） | 项 | 1.00 |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |